A quien corresponda.

Cotizacion:

Desarrollo de 2 equipos controladores de motor a pasos destinados a la mezcla de color de equipos de inyeccion.

Los equipos tendran las siguientes funciones:

1.- Podrá controlarse la velocidad del giro.
2.- Podrá configurarse la direccion del giro
3.- Podrá controlarse el modo de operacion(Continuo o Controlado por valvula).
4.- Tendra una entrada para la recepcion del voltaje de la valvula.
5.- Contara con un indicador del momento de activación de la valvula.

El equipo debera estar aislado de la red electrica, por lo que debera conectarse a traves de un equipo Nobreak, que lo aisle de las variacones de voltaje de la red.

Se requiere que durante el tiempo de desarrollo se permita realizar pruebas de operación de las diferentes partes del equipo, que nos permita probar su operacion, y en caso de alguna falla corregirla de manera oportuna.

El compromiso de entrega final seria para el 31 de enero de 2020, aunque podria entregarse con anticipacion

El costo de cada equipo seria de $6000.00, por lo que el total seria de $12,000.00.

Para inicio del trabajo se solicita un anticipo de l 50% que equivale a $6,000.00

Atentamente. Carlos Velázquez Navarrete.